Общество с ограниченной ответственностью

«Э КАС –  Оргпищепром+»

_____________________________________________________________________________

ООО «ЭКАС-Оргпищепром+» Адрес: 305004 г. Курск  ул. К.Маркса,23

ИНН 4632071902 КПП 463201001 р/с 40702810019200010387 в ПАО АКБ «Авангард» г.Москва БИК 044525201 к/с 30101810000000000201 ОКПО 96897259

ОГРН 1064632050867Тел. (4712) 53-65-44, факс 58-14-88,

e-mail: ekas_group@mail.ru

Система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ 9001-2011

(ISO 9001:2008) № МСК.ОС1.А0673 от 06.07.2015 г.

Опросной лист для заказа отопительной котельной

| Наименование организации заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон контактного лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемые виды работ: |  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изготовление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтаж на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сервисное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип котельной: |  | Блочно-модульная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Передвижная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельностоящая (ЛМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пристенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крышная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструируемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид основного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид резервного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая теплопроизводительность (указать тип и мощность котлов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка, тепловая МВт: |  |  |  | На отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество контуров котельной: |  |  | один |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемое количество котлов: |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единичная мощность котла: |  |  |  | МВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры теплоносителя (воды): | давление прямой (Т1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
|  | давление обратной (Т2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
| Температурный график: | прямая |  |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  |  |
|  | обратная |  |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  |  |
| Параметры исходной воды, указать: | жесткость |  |  |  |  |  |  |  | мг-экв/л |  |  |  |  |
|  | щелочность |  |  |  |  |  |  |  | мг-экв/л |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо |  |  |  |  |  |  |  | мг/кг |  |  |  |  |
| Давление холодной воды в водопроводной сети: |  |  |  | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура холодной воды в водопроводной сети: |  |  |  | 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоподготовка: |  | Фильтрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обезжелезивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Умягчение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Химическая деаэрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаленность объекта/объектов от котельной: |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа во входящем газопроводе: |  |  |  | КПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость газораспределительного оборудования: |  |  | ГРУ ГРП, ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узлы учета, нужное подчеркнуть: | комер./техн. |  |  |  |  |  | Газа |  |  |  |  |  |  |
|  | комер./техн. |  |  |  |  |  | Холодной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | комер./техн. |  |  |  |  |  | Электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
|  | комер./техн. |  |  |  |  |  | Пара |  |  |  |  |  |  |
|  | комер./техн. |  |  |  |  |  | Дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчеризация: |  | Автоматизированная с обслуживающим персоналом (со вспомогательными помещениями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматизированная без постоянного обслуживающего персонала с передачей сигналов об аварии через GSM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматизированная с системой диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость дымовой трубы: |  | Да, одна на все котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Да, разные на все котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросной лист заполнил, Ф.И.О.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |